| Акционерное общество «Оскольский завод металлургического машиностроения» (АО ОЗММ) 309504, г. Старый Оскол – 4 Белгородской области. Тел.: +7(4725) 47-93-08, Факс 47-94-94 E-mail: ozmm@belg.ru, ОКПО 05764765 ОГРН 1023102356881 ИНН 3128005590, КПП 312801001 ___________________№ __________________ |  |
| --- | --- |

Лот к Извещению № 710 от «22» июня 2017 года

- Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:

1.1.	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20 П SМО» АЦДР.425533.001-01 – 1 шт.

1.2.	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1 шт.

1.3.	Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ – 1 шт.

1.4.	Исполнительный релейный блок «С2000-СП1 исп. 01» АЦДР.425412.001-01» – 1 шт.

1.5.	Блок индикации на 60 разделов С2000-БИ – 2 шт.

1.6.	Блок защиты линии БЗЛ исп.01 – 4 шт.

1.7.	Блок защитный сетевой БЗС – 1 шт.

1.8.	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-ЗСУ ТУ 4371-001-27456886-97 – 2 шт.

1.9.	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ – 7 шт.

1.10.	Извещатель пламени пожарный с выносным оптическим элементом ИП330-111 «Пульсатор 1-011Н» – 36 шт.

1.11.	Кабель КЭ1/7 ТУ 4371-021-26289848-2010 – 0 шт.

1.12.	Крепежно-юстировочное устройство К.11 – 36 шт.

1.13.	Тестовый излучатель Т-07 – 1 шт.

1.14.	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, 85 дБ, 12В УСС-1-12 – 4 шт.

1.15.	Источник бесперебойного питания (12В, 2,0 А, под акк. 12Ач) СКАТ 1200У – 1 шт.

1.16.	Батарея аккумуляторная 12 В, 12 Ачас – 1 шт.

1.17.	Резервированный источник питания (12 В, 2,5 А, под акк. 17Ач) СКАТ 1200Р20 – 1 шт.

1.18.	Батарея аккумуляторная 12 В, 17 Ачас – 1 шт.

1.19.	Автоматический выключатель iС6ОN, 2-полюсный, Iн=2А А9F74202 – 2 шт.

1.20.	Бокс для установки автоматических выключателей 1 ряд, 4 модуля КМПн2/4 МКР42-N-04-30-12 – 1 шт.

1.21.	Диод КД280 – 4 шт.

1.22.	Диод КД521 – 1 шт.

1.23.	Резистор 8,2 кОм С2-33-0,25-8,2 кОм – 7 шт..

Итого               рублей, с НДС.

2. Качество товара, поставленного Поставщиком по настоящему Договору, должно быть подтверждено Сертификатом качества или Декларацией соответствия. Продавец обязан предоставить, документы, подтверждающие его права на продажу Товара.

3. Порядок оплаты:

3.1.	Покупатель производит оплату партии Товара согласно договора.

4. Поставка Товара производится согласно следующего базиса поставки:

- Срок поставки Товара – согласно договора.

- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика

- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет.

5. Описание лота

| Наименование титула | Поставка: Электрооборудование |
| --- | --- |
| Доставка по адресу | Белгородская обл., г. Старый Оскол-4 |
| Заказчик | АО «ОЗММ» |
| Вид | Электрооборудование |
| Срок поставки | Июль 2017 |
| Начальная цена с учетом доставки и условия платежа | рублей с НДС |

6. Начальная максимальная цена контракта:                    рублей, с НДС.